## Sheet1
休普无限测温
调试人员 |  | 后台人员 |  | 终端地址 | 1 | 调试日期 |  | IP
序号 | 设备编号 | 点号 | 描述 | 通讯是否正常 | 后台数据显示 | 终端数据显示 | 是否合格 | 备注
61 | 111759 | 03-01 | AA13(4419)银行一A相温度
62 | 111760 | 03-02 | AA13(4419)银行一B相温度
63 | 111761 | 03-03 | AA13(4419)银行一C相温度
64 | 111762 | 03-04 | AA13(4420)国旗一A相温度
65 | 111763 | 03-05 | AA13(4420)国旗一B相温度
66 | 111764 | 03-06 | AA13(4420)国旗一C相温度
67 | 111765 | 03-07 | AA13(4420)正阳东北箱A相温度
68 | 111766 | 03-08 | AA13(4420)正阳东北箱B相温度
69 | 111767 | 03-09 | AA13(4420)正阳东北箱C相温度
70 | 111774 | 03-10 | AA13(4424)正阳门二A相温度
71 | 111775 | 03-11 | AA13(4424)正阳门二B相温度
72 | 111777 | 03-12 | AA13(4424)正阳门二C相温度
73 | 111788 | 03-13 | AA12（4418）站内空调系统A相温度
74 | 111789 | 03-14 | AA12（4418）站内空调系统B相温度
75 | 111790 | 03-15 | AA12（4418）站内空调系统C 相温度
76 | 111791 | 03-16 | AA11（4410）纪路A相温度
77 | 111792 | 03-17 | AA11（4410）纪路B相温度
78 | 111793 | 03-18 | AA11（4410）纪路C相温度
79 | 111794 | 03-19 | AA11（4412）堂东内外路A相温度
80 | 111795 | 03-20 | AA11（4412）堂东内外路B相温度
81 | 111796 | 03-21 | AA11（4412）堂东内外路C相温度
82 | 111802 | 03-22 | AA10（4404）纪节A相温度
83 | 111803 | 03-23 | AA10（4404）纪节B相温度
84 | 111804 | 03-24 | AA10（4404）纪节C相温度
85 | 111805 | 03-25 | AA10（4406）广西节一A相温度
86 | 111806 | 03-26 | AA10（4406）广西节一B相温度
87 | 111807 | 03-27 | AA10（4406）广西节一C相温度
88 | 111818 | 03-28 | AA7（4523）广场15临时箱一A相温度
89 | 111819 | 03-29 | AA7（4523）广场15临时箱一B相温度
90 | 111820 | 03-30 | AA7（4523）广场15临时箱一C相温度
91 | 111824 | 03-31 | AA7（4525）中行私银二A相温度
92 | 111825 | 03-32 | AA7（4525）中行私银二B相温度
93 | 111826 | 03-33 | AA7（4525）中行私银二C相温度
94 | 111841 | 03-34 | AA5（4511）堂西南路A相温度
95 | 111840 | 03-35 | AA5（4511）堂西南路B相温度
96 | 111839 | 03-36 | AA5（4511）堂西南路C相温度
97 | 111842 | 03-37 | AA5（4513）广西节二A相温度
98 | 111843 | 03-38 | AA5（4513）广西节二B相温度
99 | 111844 | 03-39 | AA5（4513）广西节二C相温度
100 | 111845 | 03-40 | AA4堂内节二（4503）A相温度
101 | 111846 | 03-41 | AA4堂内节二（4503）B相温度
102 | 111847 | 03-42 | AA4堂内节二（4503）C相温度
103 | 111848 | 03-43 | AA4堂外节二（4505）A相温度
104 | 111849 | 03-44 | AA4堂外节二（4505）B相温度
105 | 111850 | 03-45 | AA4堂外节二（4505）C相温度
106 | 111851 | 03-46 | AA4人南节（4507）A相温度
107 | 111852 | 03-47 | AA4人南节（4507）B相温度
108 | 111853 | 03-48 | AA4人南节（4507）C相温度
109 | 111893 | 03-49 | AA31小楼北地灯（4620)A相温度
110 | 111894 | 03-50 | AA31小楼北地灯（4620)B相温度
111 | 111895 | 03-51 | AA31小楼北地灯（4620)C相温度
112 | 111896 | 03-52 | AA31人东节二（4622)A相温度
113 | 111897 | 03-53 | AA31人东节二（4622)B相温度
114 | 111898 | 03-54 | AA31人东节二（4622)C相温度
115 | 111899 | 03-55 | AA31人南路（4624)A相温度
116 | 111900 | 03-56 | AA31人南路（4624)B相温度
117 | 112276 | 03-57 | AA31人南路（4624)C相温度
118 | 111886 | 03-58 | AA29人东路（4613）A相温度
119 | 111887 | 03-59 | AA29人东路（4613）B相温度
120 | 111888 | 03-60 | AA29人东路（4613）C相温度
121 | 111883 | 03-61 | AA28应急照明灯（4612）A相温度
122 | 111884 | 03-62 | AA28应急照明灯（4612）B相温度
123 | 111885 | 03-63 | AA28应急照明灯（4612）C相温度
124 | 11854 | 03-64 | AA26待用（4601）A相温度
125 | 11855 | 03-65 | AA26待用（4601）B相温度
126 | 11856 | 03-66 | AA26待用（4601）C相温度
127 | 11857 | 03-67 | AA26广西常备（4602）A相温度
128 | 11858 | 03-68 | AA26广西常备（4602）B相温度
129 | 11859 | 03-69 | AA26广西常备（4602）C相温度
130 | 11860 | 03-70 | AA26公厕（4603）A相温度
131 | 11861 | 03-71 | AA26公厕（4603）B相温度
132 | 11862 | 03-72 | AA26公厕（4603）C相温度
133 | 11863 | 03-73 | AA26正阳门一（4604）A相温度
134 | 11864 | 03-74 | AA26正阳门一（4604）B相温度
135 | 11865 | 03-75 | AA26正阳门一（4604) C相温度
136 | 11866 | 03-76 | AA26堂西南箱（4605）A相温度
137 | 11867 | 03-77 | AA26堂西南箱（4605）B相温度
138 | 11868 | 03-78 | AA26堂西南箱（4605）C相温度
139 | 11869 | 03-79 | AA26银行二（4606）A相温度
140 | 11870 | 03-80 | AA26银行二（4606）B相温度
141 | 11871 | 03-81 | AA26银行二（4606）C相温度
142 | 111750 | 03-82 | AA24堂外节一（4320）A相温度
143 | 111751 | 03-83 | AA24堂外节一（4320）B相温度
144 | 111752 | 03-84 | AA24堂外节一（4320）C相温度
145 | 111753 | 03-85 | AA24堂内节一（4322）A相温度
146 | 111754 | 03-86 | AA24堂内节一（4322）B相温度
147 | 111755 | 03-87 | AA24堂内节一（4322）C相温度
148 | 111756 | 03-88 | AA24人东彩（4324）A相温度
149 | 111757 | 03-89 | AA24人东彩（4324）B相温度
150 | 111758 | 03-90 | AA24人东彩（4324）C相温度
151 | 111744 | 03-91 | AA23广西南彩（4314）A相温度
152 | 111745 | 03-92 | AA23广西南彩（4314）B相温度
153 | 111746 | 03-93 | AA23广西南彩（4314）C相温度
154 | 111747 | 03-94 | AA23人东节一（4316）A相温度
155 | 111748 | 03-95 | AA23人东节一（4316）B相温度
156 | 111749 | 03-96 | AA23人东节一（4316）C相温度
157 | 111370 | 03-97 | AA19中行私银一（4301）A相温度
158 | 111371 | 03-98 | AA19中行私银一（4301）B相温度
159 | 111372 | 03-99 | AA19中行私银一（4301）C相温度
160 | 111331 | 03-100 | AA17_A母线桥温度
161 | 111333 | 03-101 | AA17_B母线桥温度
162 | 111334 | 03-102 | AA17_C母线桥温度
163 | 111335 | 03-103 | AA18_A母线桥温度
164 | 111336 | 03-104 | AA18_B母线桥温度
165 | 111337 | 03-105 | AA18_C母线桥温度
166 | 111338 | 03-106 | AA24_A母线桥温度
167 | 111339 | 03-107 | AA24_B母线桥温度
168 | 111340 | 03-108 | AA24_C母线桥温度
169 | 111342 | 03-109 | AA16_A母线桥温度
170 | 111343 | 03-110 | AA16_B母线桥温度
171 | 111344 | 03-111 | AA16_C母线桥温度
172 | 111345 | 03-112 | AA15_A母线桥温度
173 | 111346 | 03-113 | AA15_B母线桥温度
174 | 111347 | 03-114 | AA15_C母线桥温度
175 | 111348 | 03-115 | AA14_A母线桥温度
176 | 111349 | 03-116 | AA14_B母线桥温度
177 | 111350 | 03-117 | AA14_C母线桥温度
178 | 111351 | 03-118 | AA8_A母线桥温度
179 | 111352 | 03-119 | AA8_B母线桥温度
180 | 111353 | 03-120 | AA8_C母线桥温度
181 | 111354 | 03-121 | AA2_A母线桥温度
182 | 111355 | 03-122 | AA2_B母线桥温度
183 | 111356 | 03-123 | AA2_C母线桥温度
184 | 111357 | 03-124 | AA1_A母线桥温度
185 | 111358 | 03-125 | AA1_B母线桥温度
186 | 111359 | 03-126 | AA1_C母线桥温度
187 | 111360 | 03-127 | AA26_A母线桥温度
188 | 111361 | 03-128 | AA26_B母线桥温度
189 | 111362 | 03-129 | AA26_C母线桥温度
190 | 111363 | 03-130 | AA27_A母线桥温度
191 | 111365 | 03-131 | AA27_B母线桥温度
192 | 111366 | 03-132 | AA27_C母线桥温度
193 | 111367 | 03-133 | AA32_A母线桥温度
194 | 111368 | 03-134 | AA32_B母线桥温度
195 | 111369 | 03-135 | AA32_C母线桥温度
196 | 111303 | 03-136 | 1#变压器出线A相温度
197 | 111304 | 03-137 | 1#变压器出线B相温度
198 | 111305 | 03-138 | 1#变压器出线C相温度
199 | 111306 | 03-139 | 1#变压器进线A相温度
200 | 111307 | 03-140 | 1#变压器进线B相温度
201 | 111308 | 03-141 | 1#变压器进线C相温度
202 | 111309 | 03-142 | 2#变压器出线A相温度
203 | 111310 | 03-143 | 2#变压器出线B相温度
204 | 111311 | 03-144 | 2#变压器出线C相温度
205 | 111312 | 03-145 | 2#变压器进线A相温度
206 | 111313 | 03-146 | 2#变压器进线B相温度
207 | 111315 | 03-147 | 2#变压器进线C相温度
208 | 111316 | 03-148 | 3#变压器出线A相温度
209 | 111317 | 03-149 | 3#变压器出线B相温度
210 | 111318 | 03-150 | 3#变压器出线C相温度
211 | 111319 | 03-151 | 3#变压器进线A相温度
212 | 111320 | 03-152 | 3#变压器进线B相温度
213 | 111321 | 03-153 | 3#变压器进线C相温度
214 | 111322 | 03-154 | 4#变压器出线A相温度
215 | 111323 | 03-155 | 4#变压器出线B相温度
216 | 111326 | 03-156 | 4#变压器出线C相温度
217 | 111327 | 03-157 | 4#变压器进线A相温度
218 | 111329 | 03-158 | 4#变压器进线B相温度
219 | 111330 | 03-159 | 4#变压器进线C相温度
1 | 107105 | 02-01 | AH1（216）出线3#变A相温度
2 | 107106 | 02-02 | AH1（216）出线3#变B相温度
3 | 107108 | 02-03 | AH1（216）出线3#变C相温度
4 | 107110 | 02-04 | AH2（215）出线1#变A相温度
5 | 107111 | 02-05 | AH2（215）出线1#变B相温度
6 | 107112 | 02-06 | AH2（215）出线1#变C相温度
7 | 107113 | 02-07 | AH3出线（214）A相温度
8 | 107115 | 02-08 | AH3出线（214）B相温度
9 | 107116 | 02-09 | AH3出线（214）C相温度
10 | 107118 | 02-10 | AH4出线（213）A相温度
11 | 107119 | 02-11 | AH4出线（213）B相温度
12 | 107120 | 02-12 | AH4出线（213）C相温度
13 | 107121 | 02-13 | AH5变压器（212）A相温度 | 传感器未装
14 | 107123 | 02-14 | AH5变压器（212）B相温度 | 传感器未装
15 | 107124 | 02-15 | AH5变压器（212）C相温度 | 传感器未装
16 | 107125 | 02-16 | AH6变压器（211）A相温度 | 传感器未装
17 | 107126 | 02-17 | AH6变压器（211）B相温度 | 传感器未装
18 | 107128 | 02-18 | AH6变压器（211）C相温度 | 传感器未装
19 | 107129 | 02-19 | 国博212来（203）A相温度
20 | 107131 | 02-20 | 国博212来（203）B相温度
21 | 107132 | 02-21 | 国博212来（203）C相温度
22 | 107133 | 02-22 | AH9进线（201）A相温度
23 | 107134 | 02-23 | AH9进线（201）B相温度
24 | 107135 | 02-24 | AH9进线（201）C相温度
25 | 107147 | 02-25 | AH11进线（202）A相温度
26 | 107136 | 02-26 | AH11进线（202）B相温度
27 | 107137 | 02-27 | AH11进线（202）C相温度
28 | 107138 | 02-28 | AH12进线（204）A相温度
29 | 107139 | 02-29 | AH12进线（204）B相温度
30 | 107140 | 02-30 | AH12进线（204）C相温度
31 | 107141 | 02-31 | AH13变压器（221）A相温度 | 传感器未装
32 | 107142 | 02-32 | AH13变压器（221）B相温度 | 传感器未装
33 | 107143 | 02-33 | AH13变压器（221）C相温度 | 传感器未装
34 | 107144 | 02-34 | AH14变压器（222）A相温度 | 传感器未装
35 | 107145 | 02-35 | AH14变压器（222）B相温度 | 传感器未装
36 | 107148 | 02-36 | AH14变压器（222）C相温度 | 传感器未装
37 | 107149 | 02-37 | AH15进线（223）A相温度 | 传感器未装
38 | 107150 | 02-38 | AH15进线（223）B相温度 | 传感器未装
39 | 107151 | 02-39 | AH15进线（223）C相温度 | 传感器未装
40 | 107152 | 02-40 | AH16进线（224）A相温度
41 | 107153 | 02-41 | AH16进线（224）B相温度
42 | 107154 | 02-42 | AH16进线（224）C相温度
43 | 107155 | 02-43 | AH17进线2#变（225）A相温度
44 | 107156 | 02-44 | AH17进线2#变（225）B相温度
45 | 107157 | 02-45 | AH17进线2#变（225）C相温度
46 | 107158 | 02-46 | AH18进线4#变（226）A相温度
47 | 107114 | 02-47 | AH18进线4#变（226）B相温度
48 | 107127 | 02-48 | AH18进线4#变（226）C相温度
49 | 111288 | 02-49 | SSTS6A相温度
50 | 111289 | 02-50 | SSTS6B相温度
51 | 111290 | 02-51 | SSTS6C相温度
52 | 111291 | 02-52 | SSTS7A相温度
53 | 111292 | 02-53 | SSTS7B相温度
54 | 111293 | 02-54 | SSTS7C相温度
55 | 111300 | 02-55 | SSTS12A相温度
56 | 111301 | 02-56 | SSTS12B相温度
57 | 111302 | 02-57 | SSTS12C相温度
58 | 107227 | 02-58 | AA17母联（434）A上相温度
59 | 107228 | 02-59 | AA17母联（434）B上相温度
60 | 107229 | 02-60 | AA17母联（434）C上相温度
61 | 107230 | 02-61 | AA17母联（434）A下相温度
62 | 107231 | 02-62 | AA17母联（434）B下相温度
63 | 107232 | 02-63 | AA17母联（434）C下相温度
64 | 107233 | 02-64 | AA18 1#主变（401）A上相温度
65 | 107234 | 02-65 | AA18 1#主变（401）B上相温度
66 | 107235 | 02-66 | AA18 1#主变（401）C上相温度
67 | 107236 | 02-67 | AA18 1#主变（401）A下相温度
68 | 107238 | 02-68 | AA18 1#主变（401）B下相温度
69 | 107239 | 02-69 | AA18 1#主变（401）C下相温度
70 | 107240 | 02-70 | AA27 4#主变（404）A上相温度
71 | 107241 | 02-71 | AA27 4#主变（404）B上相温度
72 | 107242 | 02-72 | AA27 4#主变（404）C上相温度
73 | 107243 | 02-73 | AA27 4#主变（404）A下相温度
74 | 107244 | 02-74 | AA27 4#主变（404）B下相温度
75 | 107245 | 02-75 | AA27 4#主变（404）C下相温度
76 | 107246 | 02-76 | AA8 3#主变（403）A上相温度
77 | 107247 | 02-77 | AA8 3#主变（403）B上相温度
78 | 107248 | 02-78 | AA8 3#主变（403）C上相温度
79 | 107249 | 02-79 | AA8 3#主变（403）A下相温度
80 | 107251 | 02-80 | AA8 3#主变（403）B下相温度
81 | 107252 | 02-81 | AA8 3#主变（403）C下相温度
82 | 107253 | 02-82 | AA1母联（456）A上相温度
83 | 107254 | 02-83 | AA1母联（456）B上相温度
84 | 107255 | 02-84 | AA1母联（456）C上相温度
85 | 107256 | 02-85 | AA1母联（456）A下相温度
86 | 107257 | 02-86 | AA1母联（456）B下相温度
87 | 107258 | 02-87 | AA1母联（456）C下相温度
88 | 107259 | 02-88 | AA25母联（463）A上相温度
89 | 107260 | 02-89 | AA25母联（463）B上相温度
90 | 107261 | 02-90 | AA25母联（463）C上相温度
91 | 107274 | 02-91 | AA25母联（463）A下相温度
92 | 107275 | 02-92 | AA25母联（463）B下相温度
93 | 107227 | 02-93 | AA25母联（463）C下相温度
94 | 107262 | 02-94 | AA9母联（445）A上相温度
95 | 107263 | 02-95 | AA9母联（445）B上相温度
96 | 107264 | 02-96 | AA9母联（445）C上相温度
97 | 107271 | 02-97 | AA9母联（445）A下相温度
98 | 107272 | 02-98 | AA9母联（445）B下相温度
99 | 107273 | 02-99 | AA9母联（445）C下相温度
100 | 107265 | 02-100 | AA152#主变(402）A上相温度
101 | 107266 | 02-101 | AA152#主变(402）B上相温度
102 | 107267 | 02-102 | AA152#主变(402）C上相温度
103 | 107268 | 02-103 | AA152#主变(402）A下相温度
104 | 107269 | 02-104 | AA152#主变(402）B下相温度
105 | 107270 | 02-105 | AA152#主变(402）C下相温度
106 | 111765 | 02-106 | AA13低压柜(4421)A相温度
107 | 111766 | 02-107 | AA13低压柜(4421)B相温度
108 | 111767 | 02-108 | AA13低压柜(4421)C相温度
109 | 111771 | 02-109 | AA13低压柜(4423)A相温度
110 | 111772 | 02-110 | AA13低压柜(4423)B相温度
111 | 111773 | 02-111 | AA13低压柜(4423)C相温度
112 | 111797 | 02-112 | AA10低压柜(4401)A相温度
113 | 111798 | 02-113 | AA10低压柜(4401)B相温度
114 | 111799 | 02-114 | AA10低压柜(4401)C相温度
115 | 111815 | 02-115 | AA7低压柜(4522)A相温度
116 | 111816 | 02-116 | AA7低压柜(4522)B相温度
117 | 111817 | 02-117 | AA7低压柜(4522)C相温度
118 | 111821 | 02-118 | AA7低压柜(4524)A相温度
119 | 111822 | 02-119 | AA7低压柜(4524)B相温度
120 | 111823 | 02-120 | AA7低压柜(4524)C相温度
121 | 111836 | 02-121 | AA6低压柜(4519)A相温度
122 | 111837 | 02-122 | AA6低压柜(4519)B相温度
123 | 111838 | 02-123 | AA6低压柜(4519)C相温度
124 | 111377 | 02-124 | AA19低压柜(4303)A相温度
125 | 111378 | 02-125 | AA19低压柜(4303)B相温度
126 | 111379 | 02-126 | AA19低压柜(4303)C相温度
127 | 111380 | 02-127 | AA19低压柜(4304)A相温度
128 | 111381 | 02-128 | AA19低压柜(4304)B相温度
129 | 111382 | 02-129 | AA19低压柜(4304)C相温度