## Sheet1
IP分配表
功能模块名称 | 设备名称 | IP | 子网掩码 | 网关
通讯 | 路由器 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
视频 | 鹰眼摄像机 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 全局摄像机 | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸识别摄像机1 | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸识别摄像机2 | 192.168.1.5 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸识别摄像机3 | 192.168.1.6 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸识别摄像机4 | 192.168.1.7 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸识别摄像机5 | 192.168.1.8 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸识别摄像机6 | 192.168.1.9 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸识别摄像机7 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸识别摄像机8 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸识别摄像机9 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸识别摄像机10 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸识别摄像机11 | 192.168.1.14 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 红外测温球机1 | 192.168.1.15 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 红外测温球机2 | 192.168.1.16 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 红外测温球机3 | 192.168.1.17 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 红外测温球机4 | 192.168.1.18 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 红外测温球机5 | 192.168.1.19 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 网络红外球机1 | 192.168.1.20 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 网络红外球机2 | 192.168.1.21 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 网络硬盘录像机1 | 192.168.1.22 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 网络硬盘录像机2 | 192.168.1.23 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
门禁 | 人脸门禁一体机1 | 192.168.1.24 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸门禁一体机2 | 192.168.1.25 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸门禁一体机3 | 192.168.1.26 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 人脸门禁一体机4 | 192.168.1.27 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
应急报警系统 | 应急报警主机 | 192.168.1.28 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 一键报警盒 | 192.168.1.29 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
|  | 192.168.1.30 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
|  | 192.168.1.31 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
局放 | 局放串口服务器 | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 局放监控主机 | 192.168.1.100 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
机械特性 | 工控机 | 192.168.1.101 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
电缆红外测温 | 红外摄像机1 | 192.168.1.80 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 红外摄像机2 | 192.168.1.81 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 红外摄像机3 | 192.168.1.82 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
智能巡检机器人 | 本机 | 192.168.1.90 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 可见光 | 192.168.1.94 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 红外 | 192.168.1.96 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
设备档案全生命管理 | 服务器 | 192.168.1.51 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| PDA | 192.168.1.106 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
|  | 192.168.1.109 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
|  | 192.168.1.110 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
|  | 192.168.1.111 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 无线AP | 192.168.1.102 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
|  | 192.168.1.103 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
|  | 192.168.1.104 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
|  | 192.168.1.105 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
|  | 192.168.1.107 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
|  | 192.168.1.108 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| AC | 192.168.1.99 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
环境监控采集主机 |  | 192.168.1.50 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
智能巡检监测子站 | 站控服务器 | 192.168.1.250 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 应用服务器 | 192.168.1.253 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 串口服务器 | 192.168.1.252 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
智能巡检监测主站(3楼) | 应用服务器 | 192.168.1.119 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 防火墙1 | 192.168.1.113 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 防火墙2 | 192.168.1.114 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| IPS1 | 192.168.1.115 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| IPS2 | 192.168.1.116 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
消防 | 消防通讯模块1 | 192.168.1.117 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 消防通讯模块2 | 192.168.1.118 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 东奥至冬训 | 192.168.1.125 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
冬奥联合泵站配电室 | 红外测温球机 | 192.168.1.32 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 网络红外球机1 | 192.168.1.33 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 网络红外球机2 | 192.168.1.34 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 网络红外球机3 | 192.168.1.35 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 网络红外球机4 | 192.168.1.36 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 网络红外球机5 | 192.168.1.37 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 冬奥联合泵站配电室环境主机1 | 192.168.1.38 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
冬奥N3-2配电室 | 红外测温球机 | 192.168.1.39 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 网络红外球机1 | 192.168.1.40 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 网络红外球机2 | 192.168.1.41 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 冬奥N3-2配电室环境主机2 | 192.168.1.42 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
| 冬奥配电室NVR | 192.168.1.43 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
南瑞边缘代理装置 |  | 192.168.1.150 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
施耐德采集模块：https://esxppd.fm.energymost.com/zh-cn/login 用户名 BYK-SG-btwx 密码 Btwx-2019