## 环境主机
设备项 | 数量 | 调度号
温湿度 | 8 | 113-120
四合一传感器 | 8 | 231-238
噪声 | 2 | 271、272
空气质量 | 2 | 251、252
电池监测 | 1 | 550
液位 | 4 | 342
微辰环境主机
IP | 192.168.1.50
温湿度调度号 | 安装位置 | 四合一传感器调度号 | 安装位置 | 噪声调度号 | 安装位置 | 空气质量调度号 | 安装位置 | 液位调度号 | 安装位置 | 电池调度号 | 位置
113 | 直流室西侧 | 231 | 直流室西侧 | 271 | 10Kv开关室西南侧 | 251 | 10Kv开关室南侧 | 342 | 夹层 | 550 | 直流室
114 | 直流室东侧 | 232 | 直流室东侧 | 272 | 10Kv开关室东南侧 | 252 | 值班室北侧 | 溢水报警1
115 | 10Kv开关室东侧 | 233 | 10Kv开关室东侧 |  |  |  |  | 溢水报警2
116 | 10Kv开关室南侧 | 234 | 10Kv开关室南侧 |  |  |  |  | 溢水报警3
117 | 10Kv开关室西南侧 | 235 | 10Kv开关室西南侧 |  |  |  |  | 溢水报警4
118 | 10Kv开关室西北侧 | 236 | 10Kv开关室西北侧
119 | 值班室北侧 | 237 | 值班室北侧
120 | 夹层 | 238 | 夹层

## 局放
设备项
厂家 | 陕西公众 | 需要厂家升级程序
IP | 192.168.1.100 | 修改FTP配置文件
数量 | 26
调度号 | 位置
30
201
39
211
212
213
214
215
216
217
234
234-4
49
50
203
59
231
232
233
235
236
237
238
245
245-4
202

## 机械特性
设备项 |  | 位置
厂家 | 慧智神光
IP | 192.168.1.101
| 调度号 | 位置
202
234
201
236
235
232
231
245
203
214
212
211
216
213
217
215
233
238
237

## 机器人控制器
选项
站控IP | 192.168.1.250 |  | 机器人站控需要科大厂家升级程序
智能巡检机器人 | 本机 | 192.168.1.90
| 可见光 | 192.168.1.94
| 红外 | 192.168.1.96

## 休普温度
串口配置
发送命令
接收数据
数量 | 33个温度值
数据 | 位置 | 柜号 | 柜子名称
1 | A | 30
2 | B
3 | C
4 | A | 211
5 | B
6 | C
7 | A | 212
8 | B
9 | C
10 | A | 214
11 | B
12 | C
13 | A | 216
14 | B
15 | C
16 | A | 236
17 | B
18 | C
19 | A | 235
20 | B
21 | C
22 | A | 232
23 | B
24 | C
25 | A | 231
26 | B
27 | C
28 | A | 50
29 | B
30 | C
31 | A | 202
32 | B
33 | C

## 休普温湿度
串口配置
发送命令
接收数据
数量 | 26
数据 | 位置 | 柜号
124 |  | 30
125 |  | 201
126 |  | 39
127 |  | 211
128 |  | 212
129 |  | 213
130 |  | 214
131 |  | 215
132 |  | 216
133 |  | 217
134 |  | 234
135 |  | 234-4
136 |  | 49
137 |  | 202
138 |  | 245
139 |  | 245-4
140 |  | 238
141 |  | 237
142 |  | 236
143 |  | 235
144 |  | 233
145 |  | 232
146 |  | 231
147 |  | 59
148 |  | 203
149 |  | 50

## 门禁
海康门禁 | 型号 | IP
门禁1 |  | 192.168.1.24 | 需要厂家提供arm版本SDK
门禁2 |  | 192.168.1.25
门禁3 |  | 192.168.1.26
门禁4 |  | 192.168.1.27

## 消防主机
串口设置
发送命令
接收数据
解析 | 开关量数量 | 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 应急报警主机
项目 | 数量
红外双鉴 | 4路 | 需要厂家提供arm版本SDK
一键报警