# WebService接口说明（潞电对接专用）

## 前言

此文档为安防系统于潞电对接专用，通讯方式采用WebService,协议格式为json。安防系统作为服务端，由潞电方面负责轮询获取。服务共计开辟了8个接口，分别为登录，注销、获取系统内所有设备信息，获取设备实时数据、获取门禁信息、获取门禁实时数据，获取门禁操作记录，获取报警信息。

备注:因在现场调试的时候临时出现改动，则以实际收到数据为准，本文档已经根据现场接口进行改动，在使用字段时，后台部分根据自己需求获取数据即可（部分字段为测试过程内部使用字段）。

## 接口说明

### 登录

|  |  |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://serverIP:serverPort/Hy\_SaveWeb.asmx |
| 方法名 | Login |
| 请求方式 | POST （注：国内3.0.0——R版本和海外2.0.0\_R版本之前请求方式为DELETE） |
| 请求内容 | {"uname":"test","upwd":"test"}  {  “uname”:”test”,  “upwd”:”test”  } |
| 请求参数说明 |  |
| 响应结果 | {  "i\_Result": "返回结果整型>0为返回成功，0为返回失败，<0为返回异常",  "s\_Desc": "返回结果描述，字符型，与上返回结果对应",  "r\_Method;": “Login",  "r\_Data":“1test1”,//直接返回了ukey  } |
| 相应结果说明 | 通用相应参数说明 |

### 注销

|  |  |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://serverIP:serverPort/Hy\_SaveWeb.asmx |
| 方法名 | LogOut |
| 请求方式 | POST （注：国内3.0.0——R版本和海外2.0.0\_R版本之前请求方式为DELETE） |
| 请求内容 | {"ukey":"1test1"}  {  “ukey”:”1test1” //此处的参数是登录时返回的ukey  } |
| 请求参数说明 |  |
| 响应结果 | {  "i\_Result": "返回结果整型>0为返回成功，0为返回失败，<0为返回异常",  "s\_Desc": "返回结果描述，字符型，与上返回结果对应",  "r\_Method;": “LogOut ",  "r\_Data":null  } |
| 相应结果说明 | 通用相应参数说明 |

### 获取设备基本信息（门禁除外）

|  |  |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://serverIP:serverPort/Hy\_SaveWeb.asmx |
| 方法名 | GetAllDeviceBaseInfo |
| 请求方式 | POST （注：国内3.0.0——R版本和海外2.0.0\_R版本之前请求方式为DELETE） |
| 请求内容 | {  “ukey”:”1test1”， //此处的参数是登录时返回的ukey  “type”:”ALL” //参见附录设备类型  } |
| 请求参数说明 |  |
| 响应结果 | {  "i\_Result": 1,  "s\_Desc": "获取成功",  "r\_Method": "GetAllDeviceBaseInfo",  "r\_Data": "[{\"s\_DeviceZoon\":\"开闭站东南墙角\",\"s\_DeviceIp\":\"192.168.0.50\",\"s\_DevicePort\":80,\"s\_DeviceUName\":\"admin\",\"s\_DeviceUPwd\":\"12345\",\"i\_DeviceId\":1,\"s\_DeviceType\":\"IPC\",\"s\_DesDeviceType\":\"海康摄像头\",\"s\_DeviceTag\":\"IPC\_A001\_0001\_C001\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站安防测试摄像头\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false},{\"s\_DeviceZoon\":\"开闭站大厅入门\",\"s\_DeviceIp\":\"无\",\"s\_DevicePort\":0,\"s\_DeviceUName\":null,\"s\_DeviceUPwd\":null,\"i\_DeviceId\":10,\"s\_DeviceType\":\"Red\",\"s\_DesDeviceType\":\"红外双鉴\",\"s\_DeviceTag\":\"Red\_A001\_0001\_C001\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站入门1#红外双鉴\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false},{\"s\_DeviceZoon\":\"开闭站大厅入门\",\"s\_DeviceIp\":\"无\",\"s\_DevicePort\":0,\"s\_DeviceUName\":null,\"s\_DeviceUPwd\":null,\"i\_DeviceId\":11,\"s\_DeviceType\":\"Red\",\"s\_DesDeviceType\":\"红外双鉴\",\"s\_DeviceTag\":\"Red\_A001\_0001\_C002\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站入门2#红外双鉴\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false},{\"s\_DeviceZoon\":\"开闭站门卫室\",\"s\_DeviceIp\":\"无\",\"s\_DevicePort\":0,\"s\_DeviceUName\":null,\"s\_DeviceUPwd\":null,\"i\_DeviceId\":10,\"s\_DeviceType\":\"OneAlarm\",\"s\_DesDeviceType\":\"一键报警\",\"s\_DeviceTag\":\"OneAlarm\_A001\_0001\_C001\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站室外1#一键报警\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false},{\"s\_DeviceZoon\":\"开闭站门卫室\",\"s\_DeviceIp\":\"无\",\"s\_DevicePort\":0,\"s\_DeviceUName\":null,\"s\_DeviceUPwd\":null,\"i\_DeviceId\":11,\"s\_DeviceType\":\"OneAlarm\",\"s\_DesDeviceType\":\"一键报警\",\"s\_DeviceTag\":\"OneAlarm\_A001\_0001\_C002\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站室外2#一键报警\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false},{\"s\_DeviceZoon\":\"开闭站门卫室\",\"s\_DeviceIp\":\"无\",\"s\_DevicePort\":0,\"s\_DeviceUName\":null,\"s\_DeviceUPwd\":null,\"i\_DeviceId\":12,\"s\_DeviceType\":\"OneAlarm\",\"s\_DesDeviceType\":\"一键报警\",\"s\_DeviceTag\":\"OneAlarm\_A001\_0001\_C003\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站室外3#一键报警\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false},{\"s\_DeviceZoon\":\"开闭站门卫室\",\"s\_DeviceIp\":\"无\",\"s\_DevicePort\":0,\"s\_DeviceUName\":null,\"s\_DeviceUPwd\":null,\"i\_DeviceId\":13,\"s\_DeviceType\":\"OneAlarm\",\"s\_DesDeviceType\":\"一键报警\",\"s\_DeviceTag\":\"OneAlarm\_A001\_0001\_C004\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站室外4#一键报警\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false}]"  } |
| 相应结果说明 | 通用相应参数说明 |

### 获取设备实时信息（门禁除外）

|  |  |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://serverIP:serverPort/Hy\_SaveWeb.asmx |
| 方法名 | GetRealData |
| 请求方式 | POST （注：国内3.0.0——R版本和海外2.0.0\_R版本之前请求方式为DELETE） |
| 请求内容 | {  “ukey”:”1test1” //此处的参数是登录时返回的ukey  } |
| 请求参数说明 |  |
| 响应结果 | {  "i\_Result": 1,  "s\_Desc": "获取成功",  "r\_Method": "GetRealData",  "r\_Data": "[{\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":1,\"s\_DataTag\":\"Red\_A001\_0001\_C00101\",\"s\_DataDesc\":\"状态\",\"s\_DataCv\":\"正常（0）/有人经过（1）\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常/报警\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":1,\"s\_DataUnit\":\"单位（无）：下为字段的说明：f\_DataCv：为数据的数值（float类型）s\_DataTag=数据的标签唯一标识；s\_DataDesc：数据的中文描述；IsCanHandler标注数据是否可以操作：i\_alarmstate：用数值显示的报警状态，0：为正常 1位断开报警 2为闭合报警 3为变位报警；s\_alarmstate为报警的中文描述；s\_DataCv为字符型的数据当前值；i\_DataID数据ID唯一i\_alarm\_emergency为报警等级1为一般 2较高 3为紧急\"}],\"i\_DeviceId\":0,\"s\_DeviceType\":\"Red\",\"s\_DesDeviceType\":\"红外双鉴\",\"s\_DeviceTag\":\"Red\_A001\_0001\_C001\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站入门1#红外双鉴\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false},{\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":1,\"s\_DataTag\":\"Red\_A001\_0001\_C00201\",\"s\_DataDesc\":\"状态\",\"s\_DataCv\":\"正常（0）/有人经过（1）\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常/报警\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":1,\"s\_DataUnit\":\"单位（无）：下为字段的说明：f\_DataCv：为数据的数值（float类型）s\_DataTag=数据的标签唯一标识；s\_DataDesc：数据的中文描述；IsCanHandler标注数据是否可以操作：i\_alarmstate：用数值显示的报警状态，0：为正常 1位断开报警 2为闭合报警 3为变位报警；s\_alarmstate为报警的中文描述；s\_DataCv为字符型的数据当前值；i\_DataID数据ID唯一i\_alarm\_emergency为报警等级1为一般 2较高 3为紧急\"}],\"i\_DeviceId\":0,\"s\_DeviceType\":\"Red\",\"s\_DesDeviceType\":\"红外双鉴\",\"s\_DeviceTag\":\"Red\_A001\_0001\_C002\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站入门2#红外双鉴\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false},{\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":1,\"s\_DataTag\":\"OneAlarm\_A001\_0001\_C00101\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常/报警\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":2,\"s\_DataUnit\":\"无\"}],\"i\_DeviceId\":10,\"s\_DeviceType\":\"OneAlarm\",\"s\_DesDeviceType\":\"一键报警\",\"s\_DeviceTag\":\"OneAlarm\_A001\_0001\_C001\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站室外1#一键报警\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false},{\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":1,\"s\_DataTag\":\"OneAlarm\_A001\_0001\_C00201\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常/报警\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":2,\"s\_DataUnit\":\"无\"}],\"i\_DeviceId\":11,\"s\_DeviceType\":\"OneAlarm\",\"s\_DesDeviceType\":\"一键报警\",\"s\_DeviceTag\":\"OneAlarm\_A001\_0001\_C002\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站室外2#一键报警\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false},{\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":1,\"s\_DataTag\":\"OneAlarm\_A001\_0001\_C00301\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常/报警\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":2,\"s\_DataUnit\":\"无\"}],\"i\_DeviceId\":12,\"s\_DeviceType\":\"OneAlarm\",\"s\_DesDeviceType\":\"一键报警\",\"s\_DeviceTag\":\"OneAlarm\_A001\_0001\_C003\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站室外3#一键报警\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false},{\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":1,\"s\_DataTag\":\"OneAlarm\_A001\_0001\_C00401\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常/报警\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":2,\"s\_DataUnit\":\"无\"}],\"i\_DeviceId\":13,\"s\_DeviceType\":\"OneAlarm\",\"s\_DesDeviceType\":\"一键报警\",\"s\_DeviceTag\":\"OneAlarm\_A001\_0001\_C004\",\"s\_DeviceName\":\"开闭站室外4#一键报警\",\"i\_AlarmCount\":0,\"b\_IsHaveCommError\":false}]"  } |
| 相应结果说明 | 通用相应参数说明 |

### 获取门禁基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://serverIP:serverPort/Hy\_SaveWeb.asmx/ |
| 方法名 | GetDoorBaseInfo |
| 请求方式 | POST （注：国内3.0.0——R版本和海外2.0.0\_R版本之前请求方式为DELETE） |
| 请求内容 | {  “ukey”:”1test1” //此处的参数是登录时返回的ukey  } |
| 请求参数说明 |  |
| 响应结果 | {  "i\_Result": 1,  "s\_Desc": "获取成功",  "r\_Method": "GetDoorBaseInfo",  "r\_Data": "[{\"ID\":0,\"Tag\":\"DoorHost\",\"Desc\":\"1号门禁主机\",\"ProductInfo\":\"海康\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"BaseListDoor\":[{\"ID\":0,\"Tag\":\"Door\_D001\_0001+D001\",\"Desc\":\"一号门\",\"ProductInfo\":\"海康\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"AlawaysOpenTime\":\"00:00:00-23:59:59\",\"ValidTime\":24,\"LockDriveTime\":24,\"CardLateTime\":0,\"DoorContact\":\"门磁\",\"FingerPrintCount\":0,\"VeinCount\":0,\"FaceCount\":0},{\"ID\":0,\"Tag\":\"Door\_D001\_0001+D002\",\"Desc\":\"一号门\",\"ProductInfo\":\"海康\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"AlawaysOpenTime\":\"00:00:00-23:59:59\",\"ValidTime\":24,\"LockDriveTime\":24,\"CardLateTime\":0,\"DoorContact\":\"门磁\",\"FingerPrintCount\":0,\"VeinCount\":0,\"FaceCount\":0},{\"ID\":0,\"Tag\":\"Door\_D001\_0001+D003\",\"Desc\":\"一号门\",\"ProductInfo\":\"海康\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"AlawaysOpenTime\":\"00:00:00-23:59:59\",\"ValidTime\":24,\"LockDriveTime\":24,\"CardLateTime\":0,\"DoorContact\":\"门磁\",\"FingerPrintCount\":0,\"VeinCount\":0,\"FaceCount\":0},{\"ID\":0,\"Tag\":\"Door\_D001\_0001+D004\",\"Desc\":\"一号门\",\"ProductInfo\":\"海康\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"AlawaysOpenTime\":\"00:00:00-23:59:59\",\"ValidTime\":24,\"LockDriveTime\":24,\"CardLateTime\":0,\"DoorContact\":\"门磁\",\"FingerPrintCount\":0,\"VeinCount\":0,\"FaceCount\":0}],\"CurrentDoor\":null,\"BaseEmployee\":[{\"E\_Name\":\"测试\",\"E\_Num\":\"000000000\",\"E\_CardNum\":\"0000000\",\"E\_Pwd\":\"000000\",\"E\_Sex\":\"男\",\"E\_PhoneNUM\":\"10086\",\"E\_Email\":\"10086@139.com\",\"E\_State\":\"启用\",\"E\_LastUpdateTime\":\"\\/Date(1541734411852+0800)\\/\",\"E\_CreateTime\":\"\\/Date(1541734411852+0800)\\/\",\"FingerNum\":\"000000\"}]}]"  } |
| 相应结果说明 | 通用相应参数说明 |

### 获取门禁实时信息

|  |  |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://serverIP:serverPort/Hy\_SaveWeb.asmx/ |
| 方法名 | GetRealDoorData |
| 请求方式 | POST （注：国内3.0.0——R版本和海外2.0.0\_R版本之前请求方式为DELETE） |
| 请求内容 | {  “ukey”:”1test1” //此处的参数是登录时返回的ukey  } |
| 请求参数说明 |  |
| 响应结果 | {  "i\_Result": 1,  "s\_Desc": "获取成功",  "r\_Method": "GetRealDoorData", "r\_Data": "[{\"ID\":0,\"Tag\":\"DoorHost\",\"Desc\":\"1号门禁主机\",\"ProductInfo\":\"海康\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"BaseListDoor\":[],\"CurrentDoor\":[{\"ID\":0,\"Tag\":\"Door\_D001\_0001+D001\",\"Desc\":null,\"ProductInfo\":null,\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"Door\_D001\_0001+D00101\",\"s\_DataDesc\":\"门禁当前状态\",\"s\_DataCv\":\"开门、关门\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"OK\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null}]},{\"ID\":1,\"Tag\":\"Door\_D001\_0001+D002\",\"Desc\":null,\"ProductInfo\":null,\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"Door\_D001\_0001+D00201\",\"s\_DataDesc\":\"门禁当前状态\",\"s\_DataCv\":\"开门、关门\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"OK\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null}]},{\"ID\":2,\"Tag\":\"Door\_D001\_0001+D003\",\"Desc\":null,\"ProductInfo\":null,\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"Door\_D001\_0001+D00301\",\"s\_DataDesc\":\"门禁当前状态\",\"s\_DataCv\":\"开门、关门\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"OK\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null}]},{\"ID\":3,\"Tag\":\"Door\_D001\_0001+D004\",\"Desc\":null,\"ProductInfo\":null,\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"Door\_D001\_0001+D00401\",\"s\_DataDesc\":\"门禁当前状态\",\"s\_DataCv\":\"开门、关门\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"OK\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":1,\"CurrentRecord\":{\"s\_DoorTag\":\"门标签\",\"s\_DoorName\":\"门名称\",\"s\_RecordNum\":\"记录编号\",\"s\_Handler\":\"开门、关门、常开、常闭\",\"s\_HandlerSource\":\"动作原因、刷卡、人脸、远程开门、按钮开门\",\"s\_cardNum\":\"卡号\",\"s\_employeenum\":\"人员编号\",\"s\_facepath\":\"照片路径\",\"s\_InOrOut\":\"In\",\"t\_RecordTime\":null}},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null},{\"i\_DataID\":0,\"s\_DataTag\":\"无\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"0\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"远程开门\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null}]}],\"BaseEmployee\":[{\"E\_Name\":\"测试\",\"E\_Num\":\"000000000\",\"E\_CardNum\":\"0000000\",\"E\_Pwd\":\"000000\",\"E\_Sex\":\"男\",\"E\_PhoneNUM\":\"10086\",\"E\_Email\":\"10086@139.com\",\"E\_State\":\"启用\",\"E\_LastUpdateTime\":\"\\/Date(1541744313969+0800)\\/\",\"E\_CreateTime\":\"\\/Date(1541744313969+0800)\\/\",\"FingerNum\":\"000000\"}]}]"  } |
| 相应结果说明 | 通用相应参数说明 |

### 获取设备记录

|  |  |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://serverIP:serverPort/Hy\_SaveWeb.asmx/ |
| 方法名 | GetDoorRecordList |
| 请求方式 | POST （注：国内3.0.0——R版本和海外2.0.0\_R版本之前请求方式为DELETE） |
| 请求内容 | {  “ukey”:”1test1” //此处的参数是登录时返回的ukey  “starttime”:””, //时间字符串 "yyyy-MM-dd hh:mm:ss"  “endtime”:””, //时间字符串 "yyyy-MM-dd hh:mm:ss"  “DoorTag”:”all”, //all为所有设备的记录，若为某一个设备的tag，则为一个设备的记录  } |
| 请求参数说明 |  |
| 响应结果 | {  "i\_Result": 1,  "s\_Desc": "获取成功",  "r\_Method": "GetRealDoorData",  "r\_Data": "{\"s\_DoorTag\":\"门标签\",\"s\_DoorName\":\"门名称\",\"s\_RecordNum\":\"记录编号\",\"s\_Handler\":\"开门、关门、常开、常闭\",\"s\_HandlerSource\":\"动作原因、刷卡、人脸、远程开门、按钮开门\",\"s\_cardNum\":\"卡号\",\"s\_employeenum\":\"人员编号\",\"s\_facepath\":\"照片路径\",\"s\_InOrOut\":\"In\",\"t\_RecordTime\":null}"  } |
| 相应结果说明 | 通用相应参数说明 |

### 远程开门关门常开常闭

|  |  |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://serverIP:serverPort/Hy\_SaveWeb.asmx/ |
| 方法名 | SetDoorState |
| 请求方式 | POST （注：国内3.0.0——R版本和海外2.0.0\_R版本之前请求方式为DELETE） |
| 请求内容 | {  “ukey”:”1test1” //此处的参数是登录时返回的ukey  “DoorTag”:”DO\_\*\*\_D001\_\*\*”, //此处是门禁的控制数据的tag  “s\_alue”:”” , //可不选  “i\_value”:”” //可不选  } |
| 请求参数说明 |  |
| 响应结果 | {  "i\_Result": 1,  "s\_Desc": "设置成功",  "r\_Method": "SetDoorState",  "r\_Data": "设置成功"  } |
| 相应结果说明 | 通用相应参数说明 |

### 获取报警信息

|  |  |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://serverIP:serverPort/Hy\_SaveWeb.asmx/ |
| 方法名 | GetAlarm |
| 请求方式 | POST （注：国内3.0.0——R版本和海外2.0.0\_R版本之前请求方式为DELETE） |
| 请求内容 | {  “ukey”:”1test1” //此处的参数是登录时返回的ukey  } |
| 请求参数说明 |  |
| 响应结果 | {  "i\_Result": 1,  "s\_Desc": "获取实时报警信息成功",  "r\_Method": "GetAlarm",  "r\_Data": "{\"s\_DataTag\":\"数据标签\",\"s\_DataName\":\"数据名称\",\"s\_DeviceTag\":\"设备标签\",\"s\_DeviceName\":\"设备名称\",\"s\_AlarmType\":\"报警类型分为正在报警，结束报警\",\"s\_AlarmValue\":\"报警数值（字符型,下为整型）\",\"i\_AlarmValue\":0,\"s\_AlarmState\":\"报警状态（断开、闭合、变位/等等）,d\_AlarmStartTime为报警开始时间\",\"d\_AlarmStartTime\":\"\\/Date(1541745904912+0800)\\/\"}"  } |
| 相应结果说明 | 通用相应参数说明 |

## 附录

### 1.设备类型

{

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字说明 | 英文标注 | 数字 |
| 全部设备 | ALL | 0 |
| 摄像头 | IPC | 1 |
| 门禁 | DOOR | 2 |
| 红外双鉴 | Red | 3 |
| 一键报警 | Alarm | 4 |

}

### 2.门的出入枚举

|  |  |
| --- | --- |
| 进门 | 0 |
| 出门 | 1 |
| 未知 | 2 |

关于门的验证方式枚举

|  |  |
| --- | --- |
| 刷卡 | 1 |
| 指纹 | 2 |
| 刷脸 | 3 |
| 按钮 | 4 |
| 远程控制 | 5 |

### 3.门禁基本信息，新增字段罗列如下(这些字段将加入到门禁信息中)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备（门禁主机） | 字段名称 | 英文 |  |
| 门禁主机 | 通信方式 | ComType |  |
|  | IP地址 | IpAdress |  |
|  | 端口号 | Port |  |
|  | 用户名 | Uname |  |
|  | 通信密码 | Upwd |  |
|  | 用户数量 | UserCount |  |
|  | 指纹数量 | **FingerCount** |  |
|  | 人脸数量 | FaceCount |  |
|  | 设备状态 | DeviceState |  |
|  | 门禁控制类型 | ControlType |  |
|  | 门禁型号 | DoorModel |  |

### 4.通用返回示例

所有接口均返回json字符串

{

"i\_Result": "返回结果整型>0为返回成功，0为返回失败，<0为返回异常",



"s\_Desc": "返回结果描述，字符型，与上返回结果对应",


"r\_Method;": "接口名称，对应客户端的接口如Login",


"r\_Data": "返回的实际结果为json字符串格式"


<http://192.168.0.145:8099/Hy_SaveWeb.asmx>

Xml格式

}







<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<string xmlns="http://tempuri.org/">{"i\_Result":1,"s\_Desc":"获取成功","r\_Method":"GetRealDoorData","r\_Data":"[{\"s\_DeviceType\":\"2\",\"s\_DesDeviceType\":\"门禁主机\",\"s\_DeviceInEnglish\":\"Door\",\"ID\":1021,\"Tag\":\"D001Host\",\"Desc\":\"1#门禁\",\"ProductInfo\":\"HY\_WD\_20\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"BaseListDoor\":[{\"s\_DeviceType\":\"2\",\"s\_DesDeviceType\":\"门禁\",\"s\_DeviceInEnglish\":\"Door\",\"ID\":21,\"Tag\":\"D001\",\"Desc\":\"1#门禁\",\"ProductInfo\":\"海康\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"AlawaysOpenTime\":\"00:00:00-23:59:59\",\"ValidTime\":24,\"LockDriveTime\":24,\"CardLateTime\":0,\"DoorContact\":\"天安门城楼站\",\"FingerPrintCount\":0,\"VeinCount\":0,\"FaceCount\":0,\"ComType\":0,\"s\_ComType\":null,\"IpAdress\":null,\"Port\":0,\"Uname\":null,\"Upwd\":null,\"UserCount\":0,\"DeviceState\":0,\"FingerCount\":0,\"s\_DeviceState\":null,\"ControlType\":0,\"s\_ControlType\":null,\"DoorModel\":null,\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":247,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00101\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":244,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00101\",\"s\_DataDesc\":\"报警状态\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":251,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00102\",\"s\_DataDesc\":\"远程关门\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":249,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00103\",\"s\_DataDesc\":\"认证方式\",\"s\_DataCv\":\"无\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":245,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00102\",\"s\_DataDesc\":\"布放状态\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":253,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00104\",\"s\_DataDesc\":\"远程常关\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":250,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00101\",\"s\_DataDesc\":\"远程开门\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":248,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00102\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":252,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00103\",\"s\_DataDesc\":\"远程常开\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":246,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00103\",\"s\_DataDesc\":\"门状态\",\"s\_DataCv\":\"关门\",\"f\_DataCv\":1.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":1,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"}]}],\"CurrentDoor\":[{\"s\_DeviceType\":\"2\",\"s\_DesDeviceType\":\"门禁\",\"s\_DeviceInEnglish\":\"Door\",\"ID\":21,\"Tag\":\"D001\",\"Desc\":\"1#门禁\",\"ProductInfo\":\"天安门城楼站\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":247,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00101\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":244,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00101\",\"s\_DataDesc\":\"报警状态\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":251,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00102\",\"s\_DataDesc\":\"远程关门\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":249,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00103\",\"s\_DataDesc\":\"认证方式\",\"s\_DataCv\":\"无\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":245,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00102\",\"s\_DataDesc\":\"布放状态\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":253,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00104\",\"s\_DataDesc\":\"远程常关\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":250,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00101\",\"s\_DataDesc\":\"远程开门\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":248,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00102\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":252,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00103\",\"s\_DataDesc\":\"远程常开\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":246,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00103\",\"s\_DataDesc\":\"门状态\",\"s\_DataCv\":\"关门\",\"f\_DataCv\":1.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":1,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"}]}],\"BaseEmployee\":[{\"E\_Name\":\"test\",\"E\_Num\":\"1\",\"E\_CardNum\":\"00001\",\"E\_Pwd\":\"12345\",\"E\_Sex\":\"男\",\"E\_PhoneNUM\":\"\",\"E\_Email\":\"\",\"E\_State\":\"\",\"E\_LastUpdateTime\":\"\\/Date(1560657600000+0800)\\/\",\"E\_CreateTime\":\"\\/Date(1560657600000+0800)\\/\",\"FingerNum\":\"000000\"}],\"ComType\":1,\"s\_ComType\":\"TCPIP\",\"IpAdress\":\"192.168.4.53\",\"Port\":8000,\"Uname\":\"admin\",\"Upwd\":\"hxhy12345\",\"UserCount\":0,\"FaceCount\":0,\"DeviceState\":1,\"FingerCount\":0,\"s\_DeviceState\":\"启用\",\"ControlType\":4,\"s\_ControlType\":\"门禁一体机\",\"DoorModel\":null},{\"s\_DeviceType\":\"2\",\"s\_DesDeviceType\":\"门禁主机\",\"s\_DeviceInEnglish\":\"Door\",\"ID\":1022,\"Tag\":\"D002Host\",\"Desc\":\"2#门禁\",\"ProductInfo\":\"HY\_WD\_21\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"BaseListDoor\":[{\"s\_DeviceType\":\"2\",\"s\_DesDeviceType\":\"门禁\",\"s\_DeviceInEnglish\":\"Door\",\"ID\":22,\"Tag\":\"D002\",\"Desc\":\"2#门禁\",\"ProductInfo\":\"海康\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"AlawaysOpenTime\":\"00:00:00-23:59:59\",\"ValidTime\":24,\"LockDriveTime\":24,\"CardLateTime\":0,\"DoorContact\":\"天安门城楼站\",\"FingerPrintCount\":0,\"VeinCount\":0,\"FaceCount\":0,\"ComType\":0,\"s\_ComType\":null,\"IpAdress\":null,\"Port\":0,\"Uname\":null,\"Upwd\":null,\"UserCount\":0,\"DeviceState\":0,\"FingerCount\":0,\"s\_DeviceState\":null,\"ControlType\":0,\"s\_ControlType\":null,\"DoorModel\":null,\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":259,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00201\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":261,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00203\",\"s\_DataDesc\":\"认证方式\",\"s\_DataCv\":\"无\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":264,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00203\",\"s\_DataDesc\":\"远程常开\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":258,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00203\",\"s\_DataDesc\":\"门状态\",\"s\_DataCv\":\"关门\",\"f\_DataCv\":1.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":1,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":256,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00201\",\"s\_DataDesc\":\"报警状态\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":263,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00202\",\"s\_DataDesc\":\"远程关门\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":257,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00202\",\"s\_DataDesc\":\"布放状态\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":260,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00202\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":265,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00204\",\"s\_DataDesc\":\"远程常关\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":262,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00201\",\"s\_DataDesc\":\"远程开门\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"}]}],\"CurrentDoor\":[{\"s\_DeviceType\":\"2\",\"s\_DesDeviceType\":\"门禁\",\"s\_DeviceInEnglish\":\"Door\",\"ID\":22,\"Tag\":\"D002\",\"Desc\":\"2#门禁\",\"ProductInfo\":\"天安门城楼站\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":259,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00201\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":261,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00203\",\"s\_DataDesc\":\"认证方式\",\"s\_DataCv\":\"无\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":264,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00203\",\"s\_DataDesc\":\"远程常开\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":258,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00203\",\"s\_DataDesc\":\"门状态\",\"s\_DataCv\":\"关门\",\"f\_DataCv\":1.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":1,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":256,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00201\",\"s\_DataDesc\":\"报警状态\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":263,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00202\",\"s\_DataDesc\":\"远程关门\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":257,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00202\",\"s\_DataDesc\":\"布放状态\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":260,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00202\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":265,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00204\",\"s\_DataDesc\":\"远程常关\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":262,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00201\",\"s\_DataDesc\":\"远程开门\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"}]}],\"BaseEmployee\":[{\"E\_Name\":\"test\",\"E\_Num\":\"1\",\"E\_CardNum\":\"00001\",\"E\_Pwd\":\"12345\",\"E\_Sex\":\"男\",\"E\_PhoneNUM\":\"\",\"E\_Email\":\"\",\"E\_State\":\"\",\"E\_LastUpdateTime\":\"\\/Date(1560657600000+0800)\\/\",\"E\_CreateTime\":\"\\/Date(1560657600000+0800)\\/\",\"FingerNum\":\"000000\"}],\"ComType\":1,\"s\_ComType\":\"TCPIP\",\"IpAdress\":\"192.168.4.54\",\"Port\":8000,\"Uname\":\"admin\",\"Upwd\":\"hxhy12345\",\"UserCount\":0,\"FaceCount\":0,\"DeviceState\":1,\"FingerCount\":0,\"s\_DeviceState\":\"启用\",\"ControlType\":4,\"s\_ControlType\":\"门禁一体机\",\"DoorModel\":null},{\"s\_DeviceType\":\"2\",\"s\_DesDeviceType\":\"门禁主机\",\"s\_DeviceInEnglish\":\"Door\",\"ID\":1023,\"Tag\":\"D003Host\",\"Desc\":\"3#门禁\",\"ProductInfo\":\"HY\_WD\_22\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"BaseListDoor\":[{\"s\_DeviceType\":\"2\",\"s\_DesDeviceType\":\"门禁\",\"s\_DeviceInEnglish\":\"Door\",\"ID\":23,\"Tag\":\"D003\",\"Desc\":\"3#门禁\",\"ProductInfo\":\"海康\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"AlawaysOpenTime\":\"00:00:00-23:59:59\",\"ValidTime\":24,\"LockDriveTime\":24,\"CardLateTime\":0,\"DoorContact\":\"天安门城楼站\",\"FingerPrintCount\":0,\"VeinCount\":0,\"FaceCount\":0,\"ComType\":0,\"s\_ComType\":null,\"IpAdress\":null,\"Port\":0,\"Uname\":null,\"Upwd\":null,\"UserCount\":0,\"DeviceState\":0,\"FingerCount\":0,\"s\_DeviceState\":null,\"ControlType\":0,\"s\_ControlType\":null,\"DoorModel\":null,\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":269,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00302\",\"s\_DataDesc\":\"布放状态\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":271,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00301\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":273,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00303\",\"s\_DataDesc\":\"认证方式\",\"s\_DataCv\":\"无\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":277,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00304\",\"s\_DataDesc\":\"远程常关\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":274,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00301\",\"s\_DataDesc\":\"远程开门\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":276,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00303\",\"s\_DataDesc\":\"远程常开\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":272,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00302\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":270,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00303\",\"s\_DataDesc\":\"门状态\",\"s\_DataCv\":\"开门状态异常\",\"f\_DataCv\":2.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"报警\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":1,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":268,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00301\",\"s\_DataDesc\":\"报警状态\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":275,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00302\",\"s\_DataDesc\":\"远程关门\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"}]}],\"CurrentDoor\":[{\"s\_DeviceType\":\"2\",\"s\_DesDeviceType\":\"门禁\",\"s\_DeviceInEnglish\":\"Door\",\"ID\":23,\"Tag\":\"D003\",\"Desc\":\"3#门禁\",\"ProductInfo\":\"天安门城楼站\",\"AlarmCount\":0,\"CommErrorCount\":0,\"CurrentData\":[{\"i\_DataID\":269,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00302\",\"s\_DataDesc\":\"布放状态\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":271,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00301\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":273,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00303\",\"s\_DataDesc\":\"认证方式\",\"s\_DataCv\":\"无\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":277,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00304\",\"s\_DataDesc\":\"远程常关\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":274,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00301\",\"s\_DataDesc\":\"远程开门\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":276,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00303\",\"s\_DataDesc\":\"远程常开\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":272,\"s\_DataTag\":\"TXT\_S1E\_T0E\_Door\_D00302\",\"s\_DataDesc\":\"无\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":270,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00303\",\"s\_DataDesc\":\"门状态\",\"s\_DataCv\":\"开门状态异常\",\"f\_DataCv\":2.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"报警\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":1,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":268,\"s\_DataTag\":\"DI\_S1E\_T0E\_Door\_D00301\",\"s\_DataDesc\":\"报警状态\",\"s\_DataCv\":\"正常\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":false,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"},{\"i\_DataID\":275,\"s\_DataTag\":\"DO\_S1E\_T0E\_Door\_D00302\",\"s\_DataDesc\":\"远程关门\",\"s\_DataCv\":\"控制\",\"f\_DataCv\":0.0,\"IsCanHandler\":true,\"s\_alarmstate\":\"正常\",\"i\_alarmstate\":0,\"i\_alarm\_emergency\":0,\"s\_DataUnit\":\"无\",\"CurrentRecordCount\":0,\"CurrentRecord\":null,\"LastAddTime\":\"\\/Date(-62135596800000+0800)\\/\"}]}],\"BaseEmployee\":[{\"E\_Name\":\"test\",\"E\_Num\":\"1\",\"E\_CardNum\":\"00001\",\"E\_Pwd\":\"12345\",\"E\_Sex\":\"男\",\"E\_PhoneNUM\":\"\",\"E\_Email\":\"\",\"E\_State\":\"\",\"E\_LastUpdateTime\":\"\\/Date(1560657600000+0800)\\/\",\"E\_CreateTime\":\"\\/Date(1560657600000+0800)\\/\",\"FingerNum\":\"000000\"}],\"ComType\":1,\"s\_ComType\":\"TCPIP\",\"IpAdress\":\"192.168.4.55\",\"Port\":8000,\"Uname\":\"admin\",\"Upwd\":\"hxhy12345\",\"UserCount\":0,\"FaceCount\":0,\"DeviceState\":1,\"FingerCount\":0,\"s\_DeviceState\":\"启用\",\"ControlType\":4,\"s\_ControlType\":\"门禁一体机\",\"DoorModel\":null}]"}</string>